|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП 73.13330.2016 Приложение Д | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Акт** | | | | | | | | | | | | | | |
| **о проведении индивидуального испытания оборудования** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| выполненного в | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | *(наименование объекта строительства, здания, цеха)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| г. |  | | | |  | | | " |  | " |  |  |  | г. |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Комиссия в составе представителей: | | | | | |  | | | | | | | | |
| застройщика или технического заказчика | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | | |
| лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | | |
| монтажной (строительной) организации | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| составила настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с электроприводом,* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха), теплоутилизаторы,* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *увлажнители, секции нагрева и охлаждения, воздушно-тепловые завесы (указываются номера систем))* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| прошли испытание в течение | | | |  | | | согласно техническим условиям, паспорту. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| В результате испытания указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или технического заказчика | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | *(подпись)* | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | *(подпись)* | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель монтажной (строительной) организации | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | *(подпись)* | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |