ПАСПОРТ

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

г. _________________

## Форма паспорта вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха)
(СНиП 3.05.01-85, приложение 2)

(наименование ведомства,

наладочной организации)

ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

| Объект |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зона (цех) |  |  |

А. Общие данные

| 1. Назначение системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Местонахождение оборудования системы |  |  |

Б. Основные технические характеристики оборудования системы

1. Вентилятор (основной)

| Данные | Тип | № | Диаметр колеса Dном, мм | Подача, м3/час | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

2. Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, с-1 | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |

| Примечания |  |
| --- | --- |

3. Воздухонагреватели, в том числе зональные

| Данные | Тип или модель | Число | Схема |  | Вид и параметры теплохладоносителя | Расход тепла, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обвязки по теплохладоносителю | расположения по воздуху |  |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

4. Пылегазоулавливающие устройства

| Данные | Наименование | № | Число | Концентрация начальная, мг/м3 | Концентрация конечная, мг/м3 | Сопротивление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

Аксонометрическая схема П1

5. Расходы воздуха

| № точки | Наименование помещения | Размер | S, м2 | Расходы, м3/час |  | Невязка, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факти-чески | Проект |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# ВЕДЕНИЯ О ПРИБОРАХ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Исполнитель: Инженер-наладчик |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель пусконаладочной организации |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель пусконаладочной организации |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |

Таблица проведения технического обслуживания системы вентиляции.

| Дата проведения | Вид технического обслуживания | Проведенные мероприятия | Ф. И. О. ответственного за проведение технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |